LOT 3: Техничка спецификација Автокавал

Предмет на набавка – Автоклав

### Предмет на дел: Автоклав Б класа

| Назив | Минимални технички карактеристики |
| --- | --- |
| Автоклав Б класа | - Да поседува систем за сушење - Капацитет: инструменти мин. 4кг или мин. 1кг текстил - Капацитет литри: мин. 22 L - Да поседува најмалку една програма за ултра брза стерилизација, во време на стерилизација од max 20 min - Да поседува резервоар за вода - Да следува неговата инсталација, обука, бесплатен сервис со замена на резервни делови во гарантниот период. - Гаранција од минимум 2 години, да се наведе овластен сервисер или договорен сервисен партнер во Р.С. Македонија - За секоја медицинска опрема задолжително да се приложи: - CE MARKING, - ISO 13485, - Декларација за усогласеност - Во случај на сервис подолг од 5 работни дена, понудувачот да обезбеди заменски уред. |